ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  ДО№1

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

| Наименование объекта | Дошкольное отделение №1 «Огонёк» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический адрес | 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Свободы 138 |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридический адрес | 361042, КБР, г. Прохладный ул. Свободы, 172 |  |  |  |  |  |  |  |
| Округ, район | Городской округ Прохладный КБР |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон/ Е-mail | Е-mail: detcad1ogon@mail.ru 88663141683 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности | образование |  |  |  |  |  |  |  |
| Курирующий (подведомственный) ОИВ / вышестоящая организация |  |  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8 имени А.С. Пушкина" Муниципальное учреждение «Управление образования местной администрации городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики» |  |  |  |  |
| Форма собственности объекта |  |  |  | Муниципальная |  |  |  |  |
| Размещение объекта |  |  |  | здание 2-этажное |  |  |  |  |
| Количество и назначение входов |  |  |  | 1центральный; 3 запасных; 1 служебный (для персонала) |  |  |  |  |
| Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость) |  |  |  | Вместимость 136 человек, 120 человек в день |  |  |  |  |
| Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья |  |  |  |  |  |  | Не имеется |  |
| Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому |  |  |  |  |  |  | Не имеется |  |
| Возможность дистанционного обслуживания |  |  |  |  |  |  | Не имеется |  |
| 1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основных структурных элементов объекта |  | Доступность для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К (на кресле- коляске) | О (с нарушением опорно- двигательного аппарата) |  | С (с нарушением зрения) |  |  | Г (с нарушением слуха) |
| Территория объекта |  | Не доступно | Не доступно |  | Не доступно |  |  | Не доступно |
| Входная группа |  | Не доступно | Доступно |  | Не доступно |  |  | Не доступно |
| Пути движения |  | Не доступно | Не доступно |  | Не доступно |  |  | Доступно |
| Зона оказания услуги |  | Не доступно | Не доступно |  | Не доступно |  |  | Не доступно |
| Санитарно-бытовые помещения |  | Не доступно | Не доступно |  | Не доступно |  |  | Не доступно |
| 2. Доступность объекта для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние доступности |  | Доступность для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К | О |  |  | С | Г |  |
| Доступность объекта |  | Не доступно | Не доступно |  |  | Не доступно | Не доступно |  |
| Доступность услуги |  | Не доступно | Не доступно |  |  | Не доступно | Не доступно |  |
| Доступность итоговая |  | Не доступно |  |  |  |  |  |  |

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

| Основные структурные элементы объекта | Рекомендации по адаптации объекта* ( при условии финансирования) |
| --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | при оборудовании автостоянки инвалидов на одно машино-место и учесть габариты машино-места не менее 3,5 м (ширина) и не менее 5 м (глубина), не возможно т.к. нет технического решения по адаптации с учётом архитектурно- планировочных показателей объекта. |
| Вход (входы) в здание | - Перепланировка аварийных выходов не возможна, т.к. техническое решение по адаптации с учётом архитектурно- планировочных показателей объекта- не возможно. - Имеется пандус у основного входа №1 с уклоном 22%, также нет разворотной площадки перед пандусом, что не соответствует стандартам, необходима реконструкция, что невозможно из-за архитектурно-планировочных особенностей, требуется установка поручней с двух сторон с не травмирующими окончаниями с завершением за пределами марша, - При условии финансирования: Окрасить полосы («Жёлтая полоса») на каждую ступень, в т.ч. где аварийные выходы; - Установить информационное табло с информацией об объекте, установить звуковой маяк у входа; сделать пиктограммы «вход», доступность |
| Путь (пути) движения внутри здания | - При условии финансирования: создать контрастную окраску первой и последней ступени, обеспечить указателями направления движения входа, выхода, пиктограммами (доступность, вход, выход), речевыми информаторами и маяками, экранами, текстовыми табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальными информационно-справочными системами, |
| Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) | - Расширить дверные проемы до 0,9 м. с установкой новых дверей не возможно т.к. нет возможности обустройства здания – в силу конструктивных, архитектурно-планировочных причин. - Установить подъёмник на второй этаж не возможно т.к. нет возможности обустройства здания – в силу конструктивных, архитектурно-планировочных причин. |
| Санитарно-гигиенические помещения | отсутствует т.к. нет возможности обустройства здания – в силу конструктивных, архитектурно-планировочных причин. |