электрическим током    от осветительной   сети без    понижающего трансформатора могут применяться гирлянды только  с последовательным включением лам-почек напряжением до 12 В, электропривод,  питающих лампочки ёлочного освещения, должен иметь надёжные изоляции.  При неисправности люминистенции (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) её необходимо не-медленно выключить.

При проведении праздника ёлки  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- зажигать в помещениях всякого рода фейерверки, хлопушки, бенгальские  огни, стеариновые свечи, магний;

- гасить полностью свет в помещении во время проведения  ёлки;

- одевать детей в костюмы из ваты, марли, не пропитанные  огнезащитным  составом.

Первоочередной обязанностью каждого работника детского учреждения, является спасение жизни людей при пожаре.   В случае возникновения

пожара, руководитель учреждения, а также преподавательский, медицинский состав и обслуживающий персонал детских учреждений,  ОБЯЗАН:

- немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную команду, дать сигнал тревоги для местной добровольной дружины;

- принять все зависящее от них меры по эвакуации из помещения людей, при  этом следует иметь в виду,       что дети младшего возраста эвакуируются в первую очередь.

- эвакуацию следует начать с того помещения,   где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает распространение пожара;

- одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися в учреждении средствами пожаротушения;

- для встречи вызванной пожарной части следует выделить лицо из персонала учреждения, которое должно проинформировать начальника прибывшей  части о том,   все ли люди   эвакуировались    из  горящего ил задымленного помещения;

- на случай отключения электроэнергии здания, необходимо иметь   электрический фонарик типа  «Летучая мышь».